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Checkliste zur Selbstkontrolle von Einfamilienhäusern

1. Unterlagen und Konformität 
	Prüfpunkte
	Ja
	Nein

	Enthält die Baugenehmigung oder die Nutzungsbewilligung, Brandschutzmaßnahmen, die Sie umgesetzt haben?
	◻
	◻

	Falls für den Bau oder den Umbau eine Qualitätssicherung im Brandschutz vorgeschrieben war, ist eine verantwortliche Person benannt und die Vorschriften befolgt?
	◻
	◻


2. Heizungsanlagen und Leitungen 
	Prüfpunkte
	Ja
	Nein

	Werden die Heizungsanlagen (Heizkessel, Ofen, Kamin) gemäß den kantonalen Vorschriften und der Herstelleranleitung gewartet?
	◻
	◻

	Wurden die Abgasleitungen gemäß der in der kantonalen Verordnung oder der Betriebsbewilligung vorgeschriebenen Abständen gekehrt und überprüft?
	◻
	◻


3. Von der Behörde vorgeschriebene Ausrüstung 
	Prüfpunkte
	Ja
	Nein

	Schreibt die behördliche Entscheidung eine bestimmte Auflage vor (Feuerlöscher, Brandabschnitte, usw.), und ist diese Auflage umgesetzt worden?
	◻
	◻


4. Rauchmelder (empfohlen)
	Prüfpunkte
	Ja
	Nein

	Gibt es mindestens einen Rauchmelder pro Etage und einen Rauchmelder in der Nähe der Schlafzimmer?
	◻
	◻

	Werden die Melder regelmäßig getestet und die Batterien bei Bedarf ausgetauscht?  
	◻
	◻


5. Ausrüstung für Erstintervention (empfohlen) 
	Prüfpunkte
	Ja
	Nein

	Ist im Erdgeschoss oder in der Nähe der Küche ein Feuerlöscher vorhanden?
	◻
	◻

	Verfügen Sie über eine Löschdecke für die Küche?
	◻
	◻


6. Fluchtwege und Brandschutztüren 
	Prüfpunkte
	Ja
	Nein

	Sind Ausgänge, Flure und Treppenhäuser stets frei und ungehindert begehbar?
	◻
	◻

	Wenn in der Baugenehmigung Brandschutztüren vorgeschrieben wurden, schließen diese ordnungsgemäß 
und sind sie nicht blockiert?
	◻
	◻


7. Wartung, Information und Notfallplan 
	Prüfpunkte
	Ja
	Nein

	Liegen für die vorgeschriebenen Wartungsarbeiten (Heizkessel, Kaminreinigung, Kontrollen) Bescheinigungen vor?
	◻
	◻




Wenn Sie bei einem Punkt mit „Nein“ antworten:

· Wenden Sie sich an die zuständige kommunale Behörde, um die Verpflichtung zu klären und gegebenenfalls die Arbeiten zu planen. 
· Bewahren Sie alle Kontrollberichte und genehmigungsbezogenen Unterlagen in einem Ordner auf.
· Besuchen sie unsere Internetseite: Zuhause kann es brandgefährlich sein - - vs.ch




Ort und Datum: ______________________________	Unterschrift:	__________________________________
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Gegenstand
Der vorliegende Anhang ergänzt die Selbstkontrollliste durch zusätzliche Erläuterungen zu den wichtigsten zu prüfenden Punkten. Er richtet sich an die Eigentümer, die für die regelmäßige Überwachung und Kontrolle der Brandschutzmaßnahmen verantwortlich sind. Die Aufrechterhaltung von Ordnung und Sauberkeit ist ein wesentlicher Bestandteil des Brandschutzes. 
1. Unterlagen und Konformität
Sicherstellung, dass die erforderlichen Bewilligungen vorliegen und die darin festgelegten Brandschutzanforderungen eingehalten und umgesetzt wurden.
2. Heizungsanlagen und Leitungen
Gemäss den geltenden gesetzlichen Bestimmungen besteht die Verpflichtung, Heizungs- und Abgasanlagen fachgerecht zu betreiben, zu warten und kontrollieren zu lassen. Dadurch wird ein sicherer Betrieb gewährleistet und das Brandrisiko reduziert.
3. Von der Behörde vorgeschriebene Ausrüstung
Die erforderlichen Brandschutzeinrichtungen und Sicherheitsmassnahmen sind umzusetzen. Sofern eine Qualitätssicherung im Brandschutz vorhanden ist, sind die entsprechenden Anforderungen und Einrichtungen darin ausgewiesen.
4. Rauchmelder
Diese Einrichtungen dienen der frühzeitigen Erkennung eines Brandes und der rechtzeitigen Alarmierung der anwesenden Personen. Eine regelmässige Funktionskontrolle wird empfohlen.
5. Ausrüstung für den Ersteinsatz
Geeignete Löschmittel (Feuerlöscher und Löschdecken) ermöglichen eine rasche Bekämpfung von Entstehungsbränden. Die Wartung und Kontrolle der Feuerlöscher ist entsprechend den Angaben des Herstellers durchzuführen.
6. Fluchtwege und Brandschutztüren
Flucht- und Rettungswege müssen jederzeit frei und sicher begehbar sein. Vorgeschriebene Brandschutztüren müssen funktionsfähig sein und dürfen nicht blockiert oder in ihrer Wirkung beeinträchtigt werden.
7. Wartung, Information und Notfallplan
Die vorgeschriebenen Wartungs- und Kontrollarbeiten sind regelmässig durchzuführen und entsprechend zu dokumentieren. Die vorhandenen Nachweise dienen dazu, die ordnungsgemässe Wartung und Kontrolle der sicherheitsrelevanten Anlagen nachvollziehbar zu belegen.
Regelmäßige Kontrollen
Durch regelmässige Selbstkontrollen (Bei Umbau – Renovationsarbeiten oder bei Nutzungsänderung) können Mängel, welche die Brandsicherheit beeinträchtigen, frühzeitig erkannt und behoben werden. Festgestellte Mängel sind zu dokumentieren und innerhalb angemessener Frist zu beheben. Der vorliegende Anhang dient als Hilfsmittel und ersetzt weder die VKF-Brandschutzvorschriften noch behördliche Auflagen oder objektspezifische Brandschutzkonzepte. 

Sitten, den 26. August 2026

			Kantonales Amt für Feuerwesen
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